2.3. Проведение массово - разъяснительной работы среди сотрудников школы по вопросам соблюдения требований противопожарных норм и правил.

3. Функции ПТК

3.1. Выявление взрывопожароопасных факторов на рабочих местах.

3.2. Проведение анализа взрывопожароопасности технологических процессов, имеющихся в школе.

3.3. Информирование работников от лица работодателя 
о взрывопожароопасности технологических процессов, о возможных причинах пожаров и взрывов, а также о способах их предотвращения.

3.4. Участие в проверке фактов пожаров на рабочем месте. Выявление причин и подготовка обоснованных заключений по предотвращению подобных случаев.

3.5. Разработка мероприятий по профилактике пожаров в школе, а также оказание организационной помощи по выполнению запланированных мероприятий.

3.6. Оказание помощи директору школы в составлении списков профессий 
и должностей, в соответствии с которыми работники должны проходить обязательное противопожарное обучение (пожарно - технические минимумы, инструктажи).

3.7. Составление  видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности.

3.8. Разработка программы и проведение вводного инструктажа по пожарной безопасности со всеми вновь принимаемыми на работу.

3.9. Методическая помощь по организации инструктажа или пожарно - технического минимума, а также проверки знаний по вопросам пожарной безопасности работников школы.

3.10. Осуществление контроля за:

3.10.1. Соблюдением требований законодательных и иных нормативных правовых актов по пожарной безопасности.

3.10.2. Правильным содержанием и сохранностью первичных средств пожаротушения, автоматических систем обнаружения пожара.

3.10.3. Наличием в школе инструкций о мерах пожарной безопасности 
для работников согласно перечню профессий и видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции по охране труда, своевременным их пересмотром.

3.10.4. Эффективностью работы системы оповещения о пожаре.

3.10.5. Состоянием противопожарных предохранительных приспособлений 
и защитных устройств.

3.10.6. Своевременным и качественным проведением противопожарного обучения, проверки знаний и всех видов противопожарных инструктажей.

3.10.7. Правильным расходованием в школе средств, выделенных 
на выполнение мероприятий пожарной безопасности.

3.11. Доведение до сведения работников школы  вводимых в действие новых законодательных и иных нормативных правовых актов по пожарной безопасности.

3.12. Организация хранения документации (актов по проверке противопожарного состояния школы, актов по проверке фактов пожаров, планов работы и протоколов комиссии, материалов аттестации и сертификации рабочих мест по пожарной безопасности и др.).

4. Организация работы пожарно - технической комиссии.

4.1. ПТК осуществляет свою работу на основании планов, которые разрабатываются на квартал или полугодие и утверждаются председателем комиссии организации. Решения комиссии оформляются протоколами и вводятся 
в действие приказами директора школы.

4.2. Все противопожарные мероприятия, намеченные ПТК к выполнению, оформляются актами, утверждаются директором школы и подлежат выполнению 
в установленные сроки (приложения 1 и 2 к Положению).

4.3. Повседневный контроль за выполнением противопожарных мероприятий, предложенных комиссией, в школе возлагается непосредственно на лицо, назначенное ответственным за пожарную безопасность МОУ «ООШ» пст.Набережный.

4.4. ПТК не имеет права отменять или изменять мероприятия, предусмотренные предписаниями Государственного пожарного надзора.

4.5. ПТК осуществляет свою деятельность на добровольных основаниях.

5. Права членов ПТК

5.1. В любое время суток беспрепятственно осматривать помещения школы, знакомиться с документами по пожарной безопасности.

5.2. Проверять противопожарный режим и предъявлять должностным лицам 
и ответственным за пожарную безопасность обязательные для исполнения акты 
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

5.3. При выявлении нарушений инструкций о мерах пожарной безопасности, которые могут привести к пожару, с уведомлением об этом директора школы.

5.4. Запрашивать и получать от директора МОУ «ООШ» пст.Набережный материалы по вопросам пожарной безопасности, требовать письменные объяснения от лиц, допустивших нарушения противопожарного режима.

5.5. Требовать от директора МОУ «ООШ» пст.Набережный отстранения 
от работы лиц, не прошедших в установленном порядке инструктаж по пожарной безопасности, обучение и проверку знаний в системе пожарно - технического минимума или грубо нарушающих правила, нормы и инструкции о мерах пожарной безопасности.

Приложение 1 к Положению о ПТК

УТВЕРЖДЕНО

Директор

МОУ «ООШ» пст. набережный

_____________ В.М. Коковкина

01.09.2018г.

АКТ
ПРОВЕРКИ ПРОТИВОПОЖАРНОГО СОСТОЯНИЯ

Пожарно - техническая комиссия МОУ «ОШ» пст.Набережный в составе:
председатель комиссии: _________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Члены комиссии: _______________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

в период с ____________________ по ___________________ 20   _____ г.
провела противопожарное обследование МОУ «ООШ» пст.Набережный

КОМИССИЯ ВЫЯВИЛА:

нарушения требований правил пожарной безопасности, подлежащие
устранению:

| № п/п | Мероприятия, предлагаемые для устранения нарушений противопожарных требований | Намечаемые сроки устранения нарушений и ответственный исполнитель | Отметка об устранении нарушений |
| --- | --- | --- | --- |

Подписи членов ПТК

"___" _____________20  __ г.

Контрольные проверки устранения нарушений противопожарных требований

| Дата | Номера невыполненных противопожарных мероприятий | Проверяющий должность¦ подпись | Ознакомлен должность¦ подпись |
| --- | --- | --- | --- |

Принимаемые меры в отношении лиц, виновных в невыполнении противопожарных требований (дисциплинарная практика)

| Дата | Должность, Ф.И.О. привлекаемого к дисциплинарной ответственности | № приказа, распоряжения по школе |
| --- | --- | --- |

Приложение 2 к Положению о ПТК

УТВЕРЖДЕНО

Директор

МОУ «ООШ» пст. набережный

_____________ В.М. Коковкина

01.09.2018г.

.

АКТ
ПОЖАРНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ ПРИЧИНЫ ПОЖАРА

Комиссия в составе:

председатель ПТК: _________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

члены ПТК: _______________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________
составили настоящий Акт по результатам проверки причины пожара,
происшедшего "___"______________ 20  _ г. в _______________________
__________________________________________________________________
по адресу: _______________________________________________________
Проверкой установлено: пожар произошел ________________________
__________________________________________________________________

(дается полная характеристика объекта пожара: этажность,

__________________________________________________________________

материал стен, перекрытий, наличие чердака и подвала;

__________________________________________________________________

электро-, водо- и теплоснабжение, телефонная сеть, и пр.;

__________________________________________________________________

расположение очага пожара, наличие в месте наибольших огневых

__________________________________________________________________

повреждений электроприборов, приборов отопления и наличие

__________________________________________________________________

протечек; заключения специалистов по возможным источникам

__________________________________________________________________

зажигания; пути распространения огня и характерные огневые

__________________________________________________________________

повреждения конструкций, оборудования, мебели, вещей;

__________________________________________________________________

количество уничтоженных (поврежденных) огнем комнат
__________________________________________________________________

и площадей; предполагаемый ущерб - прямой и косвенный)

Комиссия считает, что наиболее вероятной причиной пожара стало:
__________________________________________________________________
 (внесение открытого источника зажигания;
__________________________________________________________________
 аварийная работа электропроводки и т.п.)

Виновным в возникновении пожара является __________________________
_________________________________________________________________,
нарушивший требования ППБ 01-03

______________________________________________________________________
(указать конкретные пункты

__________________________________________________________________

нарушений)

В целях предупреждения подобных случаев пожаров комиссия
предлагает: ______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Председатель ПТК: _____________________________________________

(подпись)

Члены ПТК: ____________________________________________________

(подпись)